## Radovi
Šifra radova |  | Opis stavki | Jedinica mjere | Cijena rada
(Kn)
| 10 | Građevinski radovi
| 11 | Iskop, razbijanje, bušenje i zatrpavanje
| 11.1 | Iskop i zatrpavanje
| 11.11 | iskop i zatrpavanje tla grupe od I do IV kategorije do 3 m3; jedinica mjere 3 m3 = 1 komad | kom | 283.5
| 11.12 | iskop i zatrpavanje tla grupe V i VI kategorije do 3 m3; jedinica mjere 3 m3 = 1 komad | kom | 425.25
| 11.13 | iskop i zatrpavanje tla grupe od I do IV kategorije preko 3 m3 | m3 | 94.5
| 11.14 | iskop i zatrpavanje tla grupe V i VI kategorije preko 3 m3 | m3 | 141.75
| 11.2 | Razbijanje uređenih površina kolničkog traka / ceste
| 11.21 | razbijanje asfalta ceste s betonskom konstrukcijom | m2 | 38.3481
| 11.22 | razbijanje asfalta ceste bez betonske konstrukcije | m2 | 20.7238
| 11.23 | razbijanje kamena za popločavanje / betonskih ploča / dekorativnog betonskog kamena ceste | m2 | 22.6138
| 11.24 | razbijanje betona ceste | m2 | 24.7307
| 11.25 | razbijanje armiranog betona ceste | m2 | 29.3139
| 11.26 | razbijanje rubnika uz cestu / pločnik | m | 8.212
| 11.3 | Razbijanje uređenih površina pločnika
| 11.31 | razbijanje asfalta pločnika s betonskom konstrukcijom | m2 | 25.6189
| 11.32 | razbijanje asfalta pločnika bez betonske konstrukcije | m2 | 16.4997
| 11.33 | razbijanje kamena za popločavanje / betonskih ploča / dekorativnog betonskog kamena pločnika | m2 | 13.986
| 11.34 | razbijanje betona pločnika | m2 | 14.931
| 11.35 | razbijanje armiranog betona pločnika | m2 | 18.0306
| 12 | Uređenje površina
| 12.1 | Uređenje površina kolničkog traka / ceste
| 12.11 | postavljanje betonske konstrukcije (podloga za asfalt) na cesti | m2 | 30.8164
| 12.12 | uređenje neasfaltiranih cesta (npr. pijesak, šljunak, drobljeni kamen, vapnena stijena) | m2 | 19.8828
| 12.13 | uređenje kamena za popločavanje / dekorativnih betonskih ploča / dekorativnog betonskog kamena u cementu ili betonu na cesti | m2 | 80.618
| 12.14 | uređenje betona na cesti | m2 | 38.5844
| 12.15 | uređenje rubnika uz cestu / pločnik, uređenje jaraka i odvodnih kanala | m | 66.7359
| 12.2 | Uređenje površina pločnika
| 12.21 | postavljanje betonske konstrukcije (podloga za asfalt) na pločniku | m2 | 14.0805
| 12.22 | uređenje neasfaltiranih pločnika (npr. pijesak, šljunak, drobljeni kamen, vapnena stijena) | m2 | 11.1037
| 12.23 | uređenje kamena za popločavanje / dekorativnih betonskih ploča / dekorativnog betonskog kamena u pijesku, cementu ili betonu | m2 | 56.0763
| 12.24 | uređenje betona na pločniku | m2 | 22.2264
| 13 | Izgradnja TK kabelske kanalizacije
| 13.1 | Ugradnja malih zdenaca D0 uključujući iskop i zatrpavanje jame
| 13.11 | ugradnja zdenca D0 u zemljištu kategorija I - IV | kom | 404.2049
| 13.12 | ugradnja zdenca D0 u zemljištu kategorija V - VI | kom | 464.9022
| 13.13 | dodatak na stavke 13,11 i 13,12 u slučaju razbijanja uređenih površina na pločnicima | kom | 28.8886
| 13.14 | Ugradnja malog nestandardnog zdenaca dimenzije do D0 betoniranjem na licu mjesta (sa standardnim okvirom i poklopcem) - po posebno odobrenju | kom | 432.6399
| 13.15 | montaža i podešavanje okvira poklopaca i poklopca na kabelskom zdencu tipa D0 | kom | 92.1281
| 13.16 | Dodatak na stavke 13,11 i 13,12 u slučaju ugradnje zdenca na postojeću TK instalaciju | kom | 45.171
| 13.2 | Ugradnja malih zdenaca D1 uključujući iskop i zatrpavanje jame
| 13.21 | ugradnja zdenca D1u zemljištu kategorija I - IV | kom | 649.1394
| 13.22 | ugradnja zdenca D1 u zemljištu kategorija V - VI | kom | 768.3039
| 13.23 | ugradnja zdenca D1/E u zemljištu kategorija I - IV | kom | 871.0726
| 13.24 | ugradnja zdenca D1/E u zemljištu kategorija V - VI | kom | 1056.8407
| 13.25 | dodatak na stavke 13,21; 13,22; 13,23 i 13,24 u slučaju razbijanja uređenih površina na pločnicima | kom | 46.6546
| 13.26 | dodatak na stavke 13,21; 13,22; 13,23 i 13,24 u slučaju razbijanja uređenih površina na kolnicima | kom | 69.9205
| 13.27 | Ugradnja malog nestandardnog zdenaca dimenzije do D1 betoniranjem na licu mjesta (sa standardnim okvirom i poklopcem) - po posebno odobrenju | kom | 673.7378
| 13.28 | montaža i podešavanje okvira poklopaca i poklopca na kabelskom zdencu tipa D1 | kom | 104.035
| 13.29 | Dodatak na stavke 13,21; 13,22; 13,23 i 13,24 u slučaju ugradnje zdenca na postojeću TK instalaciju | kom | 108.8451
| 13.3 | Ugradnja zdenaca srednje veličine D2 i D3, uključujući iskop i zatrpavanje jame
| 13.31 | ugradnja zdenca D2 i D3 u zemljištu kategorija I - IV | kom | 938.8481
| 13.32 | ugradnja zdenca D2 i D3 u zemljištu kategorija V - VI | kom | 1143.6485
| 13.33 | ugradnja zdenca D2/E i D3/E u zemljištu kategorija I - IV | kom | 1160.5356
| 13.34 | ugradnja zdenca D2/E i D3/E u zemljištu kategorija V - VI | kom | 1479.7093
| 13.35 | dodatak na stavke 13,31; 13,32; 13,33 i 13,34 u slučaju razbijanja uređenih površina na pločnicima | kom | 77.1876
| 13.36 | dodatak na stavke 13,31; 13,32; 13,33 i 13,34 u slučaju razbijanja uređenih površina na kolnicima | kom | 112.6818
| 13.37 | Ugradnja nestandardnog zdenca srednje veličine dimenzije do D2 i D3 betoniranjem na licu mjesta (sa standardnim okvirom i poklopcem) - po posebno odobrenju | kom | 1061.8304
| 13.38 | montaža i podešavanje okvira poklopaca i poklopca na kabelskim zdencima tipa D2 i D3 | kom | 125.3259
| 13.39 | Dodatak na stavke 13,31; 13,32; 13,33 i 13,34 u slučaju ugradnje zdenca na postojeću TK instalaciju | kom | 169.9394
| 13.4 | Ugradnja velikih zdenaca D4 uključujući iskop i zatrpavanje jame
| 13.41 | ugradnja zdenca D4 u zemljištu kategorija I - IV | kom | 1392.0512
| 13.42 | ugradnja zdenca D4 u zemljištu kategorija V - VI | kom | 1731.6653
| 13.43 | dodatak na stavke 13,41 i 13,42 u slučaju razbijanja uređenih površina na pločnicima | kom | 118.0589
| 13.44 | Ugradnja velikog nestandardnog zdenca dimenzije do D4 betoniranjem na licu mjesta (sa standardnim okvirom i poklopcem) - po posebnom odobrenju | kom | 1581.845
| 13.45 | montaža i podešavanje okvira poklopaca i poklopca na kabelskom zdencu tipa D4 | kom | 143.4699
| 13.46 | Dodatak na stavke 13,41 i 13,42 u slučaju ugradnje zdenca na postojeću TK instalaciju | kom | 217.5579
| 13.5 | Polaganje cijevi
| 13.51 | polaganje PVC cijevi 110 mm s držačem razmaka, standardni način rada | m | 8.1837
| 13.52 | polaganje PVC cijevi 110 mm s držačem razmaka u betonu | m | 17.0384
| 13.53 | polaganje PE / PEHD / FD d cijevi do 50 mm, uključujući mikrocijevi i cijevi malog promjera | m | 7.0119
| 13.54 | polaganje PE / PEHD / FD d cijevi preko 50 mm do 110 mm | m | 10.5462
| 13.55 | montaža čeličnih cijevi do 110 mm na mostove | m | 10.9431
| 13.56 | polaganje čeličnih cijevi u rovove | m | 7.6167
| 13.57 | polaganje PEHD cijevi preko 75 mm do 110 mm na mostove, ispod rječica i vodenih tokova | m | 23.1525
| 13.58 | polaganje PE / PEHD s ugrađenim mikrocijevima / cijevima malog promjera do uključivo promjer 30 mm s prespajanjem | m | 5.7362
| 13.59 | polaganje PE / PEHD s ugrađenim mikrocijevima / cijevima malog promjera od promjera 30 mm do 50 mm s prespajanjem | m | 8.2688
| 13.6 | Probijanje stijenke postojećeg kabelskog zdenca, vanjskog zida temelja zgrade, međuetaže ili zida unutar zgrade
| 13.61 | probijanje do 50 mm promjera i do 50 cm debljine | kom | 37.3275
| 13.62 | probijanje do 50 mm promjera i preko 50 cm debljine | kom | 195.3882
| 13.63 | probijanje preko 50 mm promjera i do 50 cm debljine | kom | 54.2146
| 13.64 | probijanje preko 50 mm promjera i preko 50 cm debljine | kom | 247.401
| 13.7 | Montaža nosača i konzola u postojeći zdenac ili kabelsku galeriju
| 13.71 | montaža kabelskih nosivih konzola | kom | 66.6509
| 13.8 | Zamjena poklopaca kabelskih zdenaca i okvira poklopaca
| 13.81 | zamjena i podešavanje okvira poklopaca i poklopaca na kabelskim zdencima tipa D0 i D1 | kom | 176.8284
| 13.82 | zamjena i podešavanje okvira poklopaca i poklopaca na kabelskim zdencima tipa D2, D3 i D4 | kom | 256.0761
| 13.83 | zamjena poklopaca (bilo koje vrste), 1 poklopac = 1 komad | kom | 49.1967
| 13.84 | zavarivanje poklopaca zdenca (bilo koje vrste uključivo materijal i vraćanje u prvobitno stanje (brušenje vara)), 1 poklopac = 1 komad | kom | 132.3
| 20 | Kabelmonterski i instalaterski radovi
| 21 | Uvlačenje TK kabela i cijevi
| 21.1 | Uvlačenje TK kabela i cijevi u TK kanalizaciju
| 21.16 | uvlačenje 1 x PEHD cijevi u praznu cijev TK kanalizacije | m | 5.5188
| 21.19 | uvlačenje kombinacije PEHD cijevi u praznu cijev TK kanalizacije | m | 10.0454
| 21.2 | uvlačenje PE / PEHD cijevi s ugrađenim mikrocijevima / cijevima malog promjera do promjera 30 mm s prespajanjem u praznu cijev TK kanalizacije | m | 8.7318
| 21.21 | uvlačenje PE / PEHD s ugrađenim mikrocijevima / cijevima malog promjera od promjera 30 mm do 50 mm s prespajanjem u praznu cijev TK kanalizacije | m | 11.7275
| 21.22 | dodatak na stavke 21,11 do 21,20 u slučaju uvlačenja TK kabela / PEHD cijevi kraj postojećeg TK kabela / PEHD cijevi | m | 2.9484
| 21.3 | Uvlačenje / upuhivanje svjetlovodnih kabela
| 21.31 | uvlačenje svjetlovodnih kabela | m | 4.3092
| 21.32 | upuhivanje svjetlovodnih kabela | m | 3.0713
| 21.33 | dodatak na stavke 21,31 u slučaju uvlačenja svjetlovodnog kabela u PEHD cijev kraj postojećeg TK kabela / PEHD cijevi | m | 1.9656
| 21.34 | dodatak na stavke 21,32 u slučaju upuhivanja svjetlovodnog kabela u PEHD cijev kraj postojećeg TK kabela / PEHD cijevi | m | 4.3186
| 21.4 | Izvlačenje / uklanjanje svih vrsta TK kabela i cijevi iz TK kanalizacije
| 21.41 | izvlačenje svih vrsta TK kabela vanjskog promjera kabela do 30,0 mm i svih vrsta cijevi | m | 4.2619
| 21.42 | izvlačenje svih vrsta TK kabela vanjskog promjera kabela od 30,1 do 60 mm | m | 6.5016
| 21.43 | izvlačenje svih vrsta TK kabela vanjskog promjera kabela većeg od 60 mm | m | 13.4001
| 21.5 | Uvlačenje / upuhivanje mikrocijevi / cijevi malog promjera i mikrokabela u TK kanalizaciju
| 21.51 | uvlačenje / upuhivanje 1 mikrocijevi u praznu cijev TK kanalizacije | m | 3.9596
| 21.52 | uvlačenje / upuhivanje 2-4 mikrocijevi u praznu cijev TK kanalizacije | m | 4.9991
| 21.53 | uvlačenje / upuhivanje 5-7 mikrocijevi u praznu cijev TK kanalizacije | m | 6.1141
| 21.54 | uvlačenje / upuhivanje 8-10 mikrocijevi u praznu cijev TK kanalizacije | m | 7.4939
| 21.55 | dodatak na stavke 21,51 - 21,54 u slučaju uvlačenja mikrocijevi u PEHD cijev kraj postojećeg TK kabela ili cijevi | m | 4.2147
| 21.56 | uvlačenje / upuhivanje mikrokabela bilo kojeg promjera u mikrocijev | m | 3.0429
| 81 | Održavanje DTK
| 81.1 | Održavanje DTK
| 81.11 | Ispumpavanje zdenca muljnom pumpom | kom | 146.2388
| 81.12 | Ispumpavanje vode i čišćenje zdenca kamion cisternom | kom | 601.965
| 81.13 | Dezinfekcija kabelskog zdenca | kom | 275.94
| 81.14 | Provjetravanje kabelskog zdenca | kom | 48.4312
| 81.15 | Označavanje cijevi ili kabela | kom | 2.0412
| 81.16 | Ispitivanje prohodnosti cijevi do fi 50 mm,ručno | m | 6.4638
| 81.17 | Ispitivanje prohodnosti cijevi do fi 50 mm,strojno | m | 6.4638
| 81.18 | ispitivanje prohodnosti cijevi > 50 mm,ručno | m | 6.4638
| 81.19 | Snimanje, videoinspekcija cijevi | m | 14.742
| 81.2 | Brtvljenje cijevi u DTK do uključivo 50 mm | kom | 17.8605
| 81.21 | Brtvljenje cijevi u DTK preko 50 mm | kom | 24.9197
| 91.1 | Nespecificirani radovi
| 91.11 | nespecificirani radovi - građevinski radovi podzemna mreža | h | 75
| 91.12 | nespecificirani radovi - polaganje kabela i montažni radovi | h | 75
| 91.14 | nespecificirani radovi - uvlačenje kabela | h | 75
| 100 | Uređenje površina
| 101 | Uređenje i materijal za uređenje razbijenih površina
| 101.1 | Uređenje asfaltnih površina
| 101.11 | uređenje asfaltnih površina do 3 cm debljine*** | m² | 161.67
| 101.12 | uređenje asfaltnih površina od 6 cm do 15 cm debljine*** | m² | 247.26
| 101.13 | uređenje asfaltnih površina od 3 cm do 6 cm debljine*** | m² | 199.71
| 102.2 | Materijal za uređenje razbijenih površina i izradu nestandardnog zdenca
| 102.21 | beton MB 10 s prijevozom | m³ | 418.44
| 102.22 | beton MB 20 s prijevozom | m³ | 499.275
| 102.23 | tucanik 0 - 30 s prijevozom | m³ | 133.14
| 102.24 | tucanik 0 - 60 s prijevozom | m³ | 123.63
| 102.25 | pijesak 0 - 4 s prijevozom | m³ | 142.65
*** u cijeni stavke uključen je sav rad i materijal te suglasnosti i dozvole od ovlaštenog koncesionara

## Materijal
Redni broj | HT šifra materijala | Naziv materijala | Jedinica mjere | Cijena materijala (kn)
Cijevi s priborom
1 | 3417003879 | Ampula za brtveni jastuk ER7512-0160 | KOM | 8.7492
2 | 3417012800 | Brtva za PEHD fi 32 mm-MC 3x10 | KOM | 14.4339
3 | 3417012799 | Brtva za PEHD fi 40 mm-MC 5x10 | KOM | 19.3274
4 | 3417012798 | Brtva za PEHD fi 50 mm-MC 7x10 | KOM | 26.695
5 | 3417005421 | Cijev FD d 110mm fleksibilna | M | 7.085
6 | 3417005431 | Cijev FD d 40mm fleksibilna | M | 2.7674
7 | 3417005424 | Cijev FD d 50mm fleksibilna | M | 3.0147
8 | 3417003944 | Cijev PEHD d 110mm | M | 17.118
9 | 3417012210 | Cijev PEHD d 20mm | M | 1.1412
10 | 3417001164 | Cijev PEHD d 25mm | M | 1.4265
11 | 3417006157 | Cijev PEHD d 32mm | M | 2.0922
12 | 3417006461 | Cijev PEHD d 40mm | M | 3.2334
13 | 3417002848 | Cijev PEHD d 50mm | M | 4.9452
14 | 3417001167 | Cijev PEHD d 75mm | M | 9.4624
15 | 3417006151 | Cijev PVC d 110/3.2mm/6m žuta | KOM | 73.4172
16 | 3417011971 | Cijev rastavljiva 2m d 32 10bara | KOM | 88.3954
17 | 3417011862 | Cijev rastavljiva 2m d 40 10bara | KOM | 89.6698
18 | 3417011860 | Cijev rastavljiva 2m d 50 10bara | KOM | 90.0882
19 | 3417012496 | Čep za cijev d=110mm 110 02 40 50 | KOM | 51.354
20 | 3417012497 | Čep za cijev d=110mm 110 04 18 40 | KOM | 54.9678
21 | 3417012502 | Čep za cijev d=20mm 20 01 10 12 | KOM | 4.755
22 | 3417012503 | Čep za cijev d=25mm 25 01 10 13 | KOM | 5.0118
23 | 3417012491 | Čep za cijev d=32mm 32 01 15 18 | KOM | 5.706
24 | 3417012492 | Čep za cijev d=40mm 40 01 18 23 | KOM | 6.5619
25 | 3417012493 | Čep za cijev d=50mm 50 01 18 32 | KOM | 7.608
26 | 3417012494 | Čep za cijev d=50mm 50 02 15 18 | KOM | 7.608
27 | 3417012495 | Čep za cijev d=75mm 75 03 15 32 | KOM | 29.9565
28 | 3417012792 | Čep za mikro cijev fi 10 mm | KOM | 2.7294
29 | 3417012791 | Čep za mikro cijev fi 12 mm | KOM | 2.7294
30 | 3417012790 | Čep za mikro cijev fi 16 mm | KOM | 8.9584
31 | 3417012794 | Čep za mikro cijev fi 5 mm | KOM | 2.7294
32 | 3417012793 | Čep za mikro cijev fi 7 mm | KOM | 2.7294
33 | 3417012211 | Čep za PEHD cijev d 20mm | KOM | 0.21873
34 | 3417012212 | Čep za PEHD cijev d 25mm | KOM | 0.21873
35 | 3417010302 | Čep za PEHD cijev d=32mm | KOM | 0.33285
36 | 3417001867 | Čep za PEHD cijev d=40mm | KOM | 0.43746
37 | 3417001868 | Čep za PEHD cijev d=50mm | KOM | 0.65619
38 | 3417000144 | Čep za PEHD cijev d=75mm | KOM | 0.65619
39 | 3417001866 | Čep za PVC cijev d=110mm | KOM | 0.7608
40 | 3417005439 | Držač odstojanja cijevi d 110/2 | KOM | 1.7689
41 | 3417002488 | Držač odstojanja cijevi d 110/4 | KOM | 1.7213
42 | 3417005407 | Držač odstojanja cijevi d 50/2 | KOM | 1.5216
43 | 3417002815 | Držač odstojanja cijevi d 50/4 | KOM | 1.6357
44 | 3417002676 | Jastuk plinski za brtvlj. TDUX-100 | KOM | 132.5599
45 | 3417002675 | Jastuk plinski za brtvlj. TDUX-45 | KOM | 94.653
46 | 3417003878 | Jastuk plinski za brtvlj. TDUX-60 | KOM | 105.2567
47 | 3417002784 | Jastuk plinski za brtvlj. TDUX-75 | KOM | 109.7169
48 | 3417002785 | Jastuk plinski za brtvlj. TDUX-90 | KOM | 123.164
49 | 3417000159 | Koljeno PVC d 110-30° | KOM | 5.706
50 | 3417005205 | Koljeno PVC d 110-45° | KOM | 5.3731
51 | 3417012751 | Mikro cijev 10/8 mm - bijela | M | 0.83688
52 | 3417012571 | Mikro cijev 10/8 mm - crvena | M | 0.83688
53 | 3417012753 | Mikro cijev 10/8 mm - narančasta | M | 0.83688
54 | 3417012749 | Mikro cijev 10/8 mm - plava | M | 0.83688
55 | 3417012752 | Mikro cijev 10/8 mm - siva | M | 0.83688
56 | 3417012748 | Mikro cijev 10/8 mm - zelena | M | 0.83688
57 | 3417012750 | Mikro cijev 10/8 mm - žuta | M | 0.83688
58 | 3417013190 | Mikro cijev 12/10 mm - crvena (DI) | m | 1.12
59 | 3417013192 | Mikro cijev 12/10 mm - plava (DI) | m | 1.12
60 | 3417013194 | Mikro cijev 12/10 mm - bijela (DI) | m | 1.12
61 | 3417013196 | Mikro cijev 12/10 mm - narančasta (DI) | m | 1.12
62 | 3417013195 | Mikro cijev 12/10 mm - siva (DI) | m | 1.12
63 | 3417013191 | Mikro cijev 12/10 mm - zelena (DI) | m | 1.12
64 | 3417013193 | Mikro cijev 12/10 mm - žuta (DI) | m | 1.12
65 | 3417012570 | Mikro cijev 12/8 mm - crvena (DB*) | M | 1.552
66 | 3417012745 | Mikro cijev 12/8 mm - plava (DB*) | M | 1.552
67 | 3417012744 | Mikro cijev 12/8 mm - zelena (DB*) | M | 1.552
68 | 3417012746 | Mikro cijev 12/8 mm - žuta (DB*) | M | 1.552
69 | 3417012740 | Mikro cijev 16/12 mm - crvena (DB*) | M | 2.2641
70 | 3417012742 | Mikro cijev 16/12 mm - plava (DB*) | M | 2.2641
71 | 3417012741 | Mikro cijev 16/12 mm - zelena (DB*) | M | 2.2641
72 | 3417012743 | Mikro cijev 16/12 mm - žuta (DB*) | M | 2.2641
73 | 3417012754 | Mikro cijev 7/4 mm - crvena (DB*) | M | 0.83688
74 | 3417012756 | Mikro cijev 7/4 mm - plava (DB*) | M | 0.83688
75 | 3417012755 | Mikro cijev 7/4 mm - zelena(DB*) | M | 0.83688
76 | 3417012757 | Mikro cijev 7/4 mm - žuta (DB*) | M | 0.83688
77 | 3417012762 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - bij | M | 0.42795
78 | 3417012758 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - crv | M | 0.42795
79 | 3417012764 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - nar | M | 0.42795
80 | 3417012760 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - pla | M | 0.42795
81 | 3417012763 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - siv | M | 0.42795
82 | 3417012759 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - zel | M | 0.42795
83 | 3417012761 | Mikro cijev inst. (LSHF) 5/3,5 mm - žut | M | 0.42795
84 | 3417012769 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - bije | M | 0.83688
85 | 3417012765 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - crv | M | 0.83688
86 | 3417012771 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - nar | M | 0.83688
87 | 3417012767 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - pla | M | 0.83688
88 | 3417012770 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - siva | M | 0.83688
89 | 3417012766 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - zel | M | 0.83688
90 | 3417012768 | Mikro cijev inst. (LSHF) 7/5,5 mm - žuta | M | 0.83688
91 | 3417012779 | Mikrocijevna stru. linijska 2x12/8 (DB*) | M | 6.0864
92 | 3417012777 | Mikrocijevna stru. linijska 2x7/4 (DB*) | M | 3.7089
93 | 3417012780 | Mikrocijevna stru. linijska 4x12/8 (DB*) | M | 10.1757
94 | 3417012778 | Mikrocijevna stru. linijska 4x7/4 (DB*) | M | 6.3242
95 | 3417012775 | Mikrocijevna struktura 12x7/4 (DB*) | M | 8.7017
96 | 3417012776 | Mikrocijevna struktura 24x7/4 (DB*) | M | 24.2029
97 | 3417012772 | Mikrocijevna struktura 2x7/4 (DB*) | M | 2.7104
98 | 3417012773 | Mikrocijevna struktura 4x7/4 (DB*) | M | 4.8977
99 | 3417012774 | Mikrocijevna struktura 7x7/4 (DB*) | M | 8.1311
100 | 3417005126 | Pribor za račvanje TDUX-CL-40 | KOM | 48.9004
101 | 3417002796 | Pribor za račvanje TDUX-CL-60 | KOM | 54.0453
102 | 3417010640 | Pribor za račvanje TDUX-CL-80 | KOM | 62.804
103 | 3417011866 | Rastavna rač.sp.za PEHD 40/40-90 0,5bara | KOM | 135.1371
104 | 3417011867 | Rastavna rač.sp.za PEHD 50/50-30 0,5bara | KOM | 137.6858
105 | 3417011865 | Rastavna rač.sp.za PEHD 50/50-90 0,5bara | KOM | 135.1371
106 | 3417011864 | Rastavna spojnica za PEHD d 50 0,5bara | KOM | 127.9285
107 | 3417012801 | Ravna spojnica za MC strukturu | KOM | 282.894
108 | 3417012788 | Redukcijska spojnica sa 10 na 7 mm | KOM | 7.7602
109 | 3417012787 | Redukcijska spojnica sa 12 na 10 mm | KOM | 12.5342
110 | 3417012786 | Redukcijska spojnica sa 16 na 12 mm | KOM | 18.7632
111 | 3417012789 | Redukcijska spojnica sa 7 na 5 mm | KOM | 7.0754
112 | 3417012804 | Spojnica H za MC stru. 4 otvora | KOM | 329.2837
113 | 3417012805 | Spojnica H za MC stru. 6 otvora | KOM | 281.5245
114 | 3417001086 | Spojnica PVC d 110mm | KOM | 6.3907
115 | 3417006457 | Spojnica redukcijska za PEHD 40/32mm | KOM | 16.186
116 | 3417005196 | Spojnica redukcijska za PEHD 50/32mm | KOM | 20.9981
117 | 3417001152 | Spojnica redukcijska za PEHD 50/40 | KOM | 20.9981
118 | 3417002289 | Spojnica redukcijska za PEHD 75/52 | KOM | 52.305
119 | 3417012803 | Spojnica T za MC strukturu | KOM | 108.395
120 | 3417012802 | Spojnica Y za MC strukturu | KOM | 108.395
121 | 3417002681 | Spojnica za cijev FD fleksi d 40mm | KOM | 1.1507
122 | 3417002682 | Spojnica za cijev FD fleksi d 50mm | KOM | 1.6452
123 | 3417012500 | Spojnica za cijev FD fleksi d=110mm | KOM | 4.5648
124 | 3417002419 | Spojnica za cijev PEHD d 110mm | KOM | 136.944
125 | 3417012213 | Spojnica za cijev PEHD d 20mm | KOM | 6.3432
126 | 3417012214 | Spojnica za cijev PEHD d 25mm | KOM | 7.3798
127 | 3417000611 | Spojnica za cijev PEHD d 32mm | KOM | 10.1757
128 | 3417006267 | Spojnica za cijev PEHD d 40mm | KOM | 15.216
129 | 3417003598 | Spojnica za cijev PEHD d 50mm | KOM | 15.9768
130 | 3417002558 | Spojnica za cijev PEHD d 75mm | KOM | 51.354
131 | 3417012501 | Spojnica za cijev PVC d=110/3.2mm žuta | KOM | 7.608
132 | 3417012783 | Spojnica za mikrocijev fi 10 mm | KOM | 5.0308
133 | 3417012782 | Spojnica za mikrocijev fi 12 mm | KOM | 5.2876
134 | 3417012781 | Spojnica za mikrocijev fi 16 mm | KOM | 13.7324
135 | 3417012785 | Spojnica za mikrocijev fi 5 mm | KOM | 4.774
136 | 3417012784 | Spojnica za mikrocijev fi 7 mm | KOM | 4.8596
137 | 3417011863 | Spojnica za rast. cijevi d 40 10bara | KOM | 120.6914
138 | 3417011972 | Spojnica za rastavlji.cijevi d 32 10bara | KOM | 119.4171
139 | 3417011861 | Spojnica za rastavlji.cijevi d 50 10bara | KOM | 121.9657
140 | 3417012510 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-1016 | KOM | 137.895
141 | 3417012516 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-1033 | KOM | 137.895
142 | 3417012517 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-2007 | KOM | 137.895
143 | 3417012511 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-3020 | KOM | 137.895
144 | 3417012518 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-4004 | KOM | 137.895
145 | 3417012515 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-4008 | KOM | 137.895
146 | 3417012519 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-5002 | KOM | 137.895
147 | 3417012514 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-5017 | KOM | 137.895
148 | 3417012520 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-6000 | KOM | 137.895
149 | 3417012512 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-6018 | KOM | 137.895
150 | 3417012521 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-6027 | KOM | 137.895
151 | 3417012522 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-7008 | KOM | 137.895
152 | 3417012513 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-9003 | KOM | 137.895
153 | 3417012523 | Traka za označa. cijevi, u boji RAL-9022 | KOM | 137.895
154 | 3417010720 | Uvodnica za cijev PEHD d 50 mm | KOM | 3.2809
155 | 3417004218 | Uvodnica za PVC cijev d 110mm | KOM | 8.1786
Montažni zdenci i pribor
156 | 3417000208 | Zdenac montažni D1/400kN | KOM | 2851.098
157 | 3417000209 | Zdenac montažni D2/400kN | KOM | 4758.804
158 | 3417003241 | Zdenac montažni D3/400kN | KOM | 7490.076
159 | 3417010081 | Zdenac montažni D4-/400kN | KOM | 10146.219
160 | 3417002623 | Element srednji za zdenac D1-E | KOM | 964.314
161 | 3417001163 | Element srednji za MZ D2-E | KOM | 1126.935
162 | 3417002225 | Element srednji za MZ D3-E | KOM | 1614.798
163 | 3417002618 | Element srednji za MZ D4-E | KOM | 2209.173
164 | 3417010076 | Zdenac montažni D1-E/400kN | KOM | 4293.765
165 | 3417010075 | Zdenac montažni D1-P/400kN | KOM | 2997.552
166 | 3417010078 | Zdenac montažni D2-E/400kN | KOM | 6214.785
167 | 3417010077 | Zdenac montažni D2-P/400kN | KOM | 4830.129
168 | 3417010080 | Zdenac montažni D3-E/400kN | KOM | 9054.471
169 | 3417010079 | Zdenac montažni D3-P/400kN | KOM | 7546.185
170 | 3417011072 | Okvir i poklopac za MZ D4/400kN | KOM | 7261.836
171 | 3417010098 | Okvir i poklopac za MZ D1/400kN | KOM | 2337.558
172 | 3417010100 | Okvir i poklopac za MZ D2/400kN | KOM | 3874.374
173 | 3417010102 | Okvir i poklopac za MZ D3/400kN | KOM | 6049.311
174 | 3417010726 | Poklopac za zdenac 600x600 400kN | KOM | 949.098
175 | 3417005482 | Poklopac za zdenac 700x700 150kN | KOM | 1048.002
176 | 3417005481 | Poklopac za zdenac 700x700 250kN | KOM | 1264.83
177 | 3417010660 | Poklopac za zdenac 715x715x30mm 150kN | KOM | 1059.414
178 | 3417010090 | Poklopac za zdenac 715x715x30mm 250kN | KOM | 1264.83
179 | 3417010663 | Poklopac za zdenac 725x725x30mm 150kN | KOM | 1048.002
180 | 3417010664 | Poklopac za MZ zdenac 800x500 150kN | KOM | 589.62
181 | 3417005483 | Poklopac za zdenac dvos.kom.25t 1400x700 | KOM | 2314.734
182 | 3417012370 | Zdenac montažni D0/125kN | KOM | 1271.487
183 | 3417012371 | Zdenac montažni D1/125kN | KOM | 2387.01
184 | 3417012372 | Zdenac montažni D1-P/125kN | KOM | 2398.422
185 | 3417012373 | Zdenac montažni D1-E/125kN | KOM | 3722.214
186 | 3417012374 | Zdenac montažni D2/125kN | KOM | 3767.862
187 | 3417012375 | Zdenac montažni D2-P/125kN | KOM | 4267.137
188 | 3417012376 | Zdenac montažni D2-E/125kN | KOM | 5288.511
189 | 3417012377 | Zdenac montažni D3/125kN | KOM | 5535.771
190 | 3417012378 | Zdenac montažni D3-P/125kN | KOM | 5887.641
191 | 3417012379 | Zdenac montažni D3-E/125kN | KOM | 7377.858
192 | 3417012380 | Zdenac montažni D4/125kN | KOM | 8166.237
193 | 3417012381 | Okvir i poklopac za MZ D0/125kN | KOM | 748.437
194 | 3417012382 | Okvir i poklopac za MZ D1/125kN | KOM | 1594.827
195 | 3417012383 | Okvir i poklopac za MZ D2/125kN | KOM | 3059.367
196 | 3417012384 | Okvir i poklopac za MZ D3/125kN | KOM | 4578.114
197 | 3417012385 | Okvir i poklopac za MZ D4/125kN | KOM | 5683.176
198 | 3417012386 | Poklopac za MZ zdenac 800x500 125kN LIV | KOM | 843.537
199 | 3417012320 | Poklopac za MZ zdenac 800x500 400kN LIV | KOM | 1051.806
200 | 3417012587 | Poklopac za MZ zdenac 800x500 400kN Bj | KOM | 1062.267
201 | 3417012588 | Poklopac za MZ zdenac 800x500 125kN Bj | KOM | 853.047
Materijal za zaštitu i označavanje kabela
202 | 3417005496 | Spojnica križna za traku 60x60 | KOM | 6.0579
203 | 3417006059 | Marker-kugla (Marker ball) | KOM | 31.5161
204 | 3417002371 | Sonda za uzemljenje 5/4inch 1.5m | KOM | 112.9788
205 | 3417010158 | Traka za uzemljenje pocinčana 25x4mm | M | 8.3973
206 | 3417004728 | Prirubnica za traku pocinčanu | KOM | 2.3965
207 | 3417005245 | Štitnik PVC | KOM | 0.93198
208 | 3417001099 | Traka za upozorenje (žuta) | KG | 14.265
209 | 3417004876 | Nosač trake pocinčane za zid | KOM | 5.3256
210 | 3417002462 | Stupić obilježeni HT visine 0,5m | KOM | 35.7766
Metalna galenterija za zdence
211 | 3417000255 | Nosač 2-redne konzole 20cm | KOM | 58.7242
212 | 3417000257 | Nosač 2-redne konzole 40cm | KOM | 75.6996
213 | 3417000649 | Krak konzole L=330mm | KOM | 84.4012
214 | 3417000657 | Nosač kraka konzole 3 reda | KOM | 91.7715
215 | 3417004904 | Nosač kraka konzole 4 reda | KOM | 97.7628