## ZAHTJEVI
Privitak- 2 - ZAHTJEVI ZA TEHNOLOŠKI PROSTOR HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
PONUDITELJ:
ZAHTJEVI ZA TEHNOLOŠKI PROSTOR
Redni broj. | Opis zahtjeva | Ponuđeni objekt u trenutku davanja ponude ima traženi zahtjev (DA/NE) | Ponuđeni objekt može ostvariti traženi zahtjev do useljenja u objekt - kolovoz 2022. (DA/NE)
1 | 2 | 3 | 4
TRAŽENI ZAHTJEVI
1. | Površina od 85 do 100 m2 predviđene za potrebe podatkovnog centra
2. | Površine od 55 do 85 m2 predviđene za potrebe djelatnosti nadzora RF spektra
3. | Povišeni pod u predviđenim prostorima za posebne djelatnosti iz točaka 1. i 2. izveden kao elektrostatski modularni pod
4. | Posebna prostorija sa spremnicima FM200 plina ili aerosola za gašenje postojeće površine definirane u točki 1.
5. | Posebna prostorija sa spremnicima FM200 plina ili aerosola za gašenje postojeće površine definirane u točki 2.
6. | Hlađenje u predviđenim prostorima za posebne djelatnosti iz točaka 1. i 2. izvedeno kao neovisni sustav namijenjen za podatkovne centre, s dvije neovisne klima jedinice
7. | Antenski stup (ili stupovi) na vrhu objekta na koji(e) je moguće postaviti mjernu opremu, a ukoliko stup(ovi) ne postoji(e) u trenutku davanja ponude, mora(ju) se konstruirati na vrhu zgrade tako da odgovara(ju) zahtjevima iz točke IV. iii.
8. | Mogućnosti smještaja prostora za posebnu djelatnost navedenog u točki 2. što bliže krovu, antenskim stupovima i mjernoj opremi radi što manjeg gušenja kabela
9. | Gromobranska zaštita s odvojnim transformatorom
10. | Automatska sklopka (ATS) za izbor mreža/agregat smještena u prostoriju navedenu u točki 1.
NAPOMENA: Ponuditelj mora ispuniti sve tražene zahtjeve iz stupca 2. Onaj ponuditelj koji u trenutku dostave ponude ne može ispuniti jedan ili više traženih zahtjeva iz stupca 2 Privitka 2, dostavlja izjavu kojom se obvezuje isto ispuniti do početka kolovoza 2022. Ponuditelj koji potvrdno označi zahtjev u stupcu 3 ovog Privitka, ne ispunjava stupac 4. Ponuda ponuditelja koji ne može ispuniti jedan ili više traženih zahtjeva iz stupca 2, neće biti uzeta u razmatranje.